山东省戴庄医院智能情绪分析系统采购项目议价采购邀请函

各供应商：

山东省戴庄医院智能情绪分析系统采购项目经医院研究批准，现采用议价采购的方式选择成交供应商，欢迎各供应商参与本采购项目。

一、项目基本信息

1、项目编号：ZB-YJCG-2024-011

2、项目名称：山东省戴庄医院智能情绪分析系统采购项目

3、预算价：96800元

4、项目概况：采购智能情绪分析系统1台。

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，具备提供货物能力的供应商；

2、供应商必须具备的资格：

生产商应具备：（1）营业执照，（2）医疗器械生产许可证（如供应产品为第一类医疗器械应提供第一类医疗器械生产备案凭证，非医疗器械无需提供），如产品为非医疗器械则提供合法生产产品的必需资质，（3）医疗器械注册证（第一类医疗器械提供医疗器械备案信息表，非医疗器械无需提供），（4）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

代理商应具备：（1）营业执照，（2）医疗器械经营许可证（如供应产品为第二类医疗器械应提供第二类医疗器械经营备案凭证，非医疗器械无需提供），如产品为非医疗器械则提供合法经营的必需资质，（3）医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表，非医疗器械无需提供），（4）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

以上资料需提供加盖公章的扫描件，如存在代理商，则由代理商提供加盖代理商公章的生产商资质复印件的扫描件。

3、报价时需提供供应商代表身份证明材料（如法人代表证明或法定代表人授权委托书等），材料可为加盖公章的扫描件。

三、付款方式

到货安装完毕经验收合格提供发票和随货同行单，试用三个月后无质量问题等违约责任即付总合同价款的90%，剩余10%待验收合格1年后无纠纷一次性无息付清（付款时中标人应开具同等金额的正规发票）。具体付款方式以合同签订为准。

四、技术标准及要求

（一）硬件参数

1、主机采用便携设计，内置显示屏（不小于14英寸），键盘及电池，可外接电源适配器。外壳坚固耐冲击。

2、主机性能配置：处理器性能不低于i9 11900，内存不小于16G，固态硬盘容量不小于1TB。

3、主机接口配置：满足外接网络、音视频信号输入输出需求。

4、云台摄像机配置：三路视频输出，不低于12倍光学变焦，有效像素不低于207万，配有与主机连接的所需线材。

（二）产品功能参数

1、产品使用摄像机采集被测人视频数据信息，借助血流信息光学成像技术和视频图像微振动分析技术，基于AI智能算法对被测人的生理健康指标、心理健康指标和心理素质指标进行推测评估，并自动输出分析报告。采集过程不超过1分钟。

2、基于AI智能输出的心理指标可包括：焦虑/紧张、心理压力、抑制、神经质、意志消沉、暴力/易怒、体能、自信心、性格倾向、沉稳指数、自我满足感、自控能力、身体平衡能力等，供被测人参考。

3、基于AI智能输出的生理指标可包括：心率、血氧、心率变异、呼吸、收缩压、舒张压、心血管疾病风险评估等，供被测人参考。

4、支持多维度心理素质指标分析，可包括：自信、自控力、动机、镇定、焦虑、压力应对、宜人性、人际敏感性、毅力、专注度等。每项指标均有对应分值、等级评定以及评判结果描述，供被测人参考。

5、可支持性格评估，根据性格倾向和稳定性所处的坐标象限，以标签短语的方式展示被测人的性格特质，供被测人参考。

6、支持素质能力多维度指标评估，可包括：沟通表达能力、团队协作能力、学习和适应力、创新能力、解决问题能力、责任感和积极进取性、反应能力、自我管理能力、判断和决策能力、抗压能力、作业稳定性、欲望、抗风险能力、危机处理能力、主动执行能力、资源整合能力、决策与领导能力等，供被测人参考。

7、支持通过综合相关的心理指标及心理素质指标，综合判别被测人属于哪一型人格。并可分析出被测人所具有的性格特点，并以标签化的方式展现被测人的性格特质。系统可自动推荐被测人适合就业的行业岗位。

8、可实时监测显示当前视频信号源信噪比的动态变化数值，以便了解当前视频信号源是否符合检测标准。

9、支持健康报告统计分析功能。可根据选择的检测日期时间范围，自动展示在该日期时间范围内的所有健康报告列表。并可在列表中标注报告的健康状态类型。并可随时查看列表中任意一份健康检测报告的内容。

10、支持健康分析功能，可自动分析出个人各项生理、心理指标的历史健康发展趋势，并以数据曲线方式展现变化过程。

11、支持整体人员健康检测数据综合统计分析功能。自动统计集体健康检测活动中，应测/实测人数占比、生理异常人数、生理异常人数占比、心理异常人数、心理异常人数占比。

12、可自动筛选出集体健康检测活动中的异常人员报告列表。并在列表中，以不同的色块标注报告的健康状态类型。可点击查看任意一份报告内容，并可分析该被测人的历史健康发展变化趋势状况。

13、根据整体健康统计数据，对各级单位各项生理心理健康指标进行整体横向对比分析。

14、支持机构单位信息维护功能，支持多级架构；支持检测活动信息维护功能。支持用户管理和权限管理功能。界面上的产品名称、单位logo、单位名称可配置。

15、支持被测人基本信息档案管理功能，可进行增加、删除、修改、查询等操作。支持手工录入基本信息和自动批量导入信息名单。

16、报告测试后自动弹出，选择保存到系统的同时，系统会自动导出一份PDF文档报告。所有检测报告数据及基本信息档案数据均通过数据库保存，方便后期的扩展。

17、免费提供同代产品软件升级服务。

（三）售后服务及其他要求

1、该设备相关使用人员接受基本技能培训（包括操作和保养）后，厂家或供货方提供考核结果材料、至少2份纸质中文使用说明书、电子说明书、简易操作卡或不干胶贴（有售后联系方式）。

2、质保期≥1年，质保期内每年≥2次保养维护并免费维修、更换配件，保证运行状态稳定。质保期后5年内保证配件供应。设备使用期间操作咨询或设备故障报修应2小时内响应，8小时内未解决需24小时内到达现场处理。

3、质保期内向供货方报修后48小时内需解决问题保证正常使用，不可抗力或特殊情况经我方确认后需出具加盖公章说明；质保期1年内若有5次及以上未解决，我院可向供货方退货且供货方30日内无条件全额退回我院已支付款项；质保期内每出现1次未解决按照合同总金额的2%赔偿，当实际损失超过该金额时按照实际损失赔偿。

4、质保期内/外向供货方或厂家报修后72小时内未解决且无特殊情况时，每出现1次将作为供货方和厂家扣分项体现在采购方相关采购项目招标文件中（2分/次），根据实际情况为期1-3年，由采购方出具相关说明。

5、厂家或供货方未经我院允许不得以任何方式使用或外泄获悉的被测人信息，若出现该问题需承担由此产生的一切经济责任和法律后果，同时列入我院采购黑名单。

五、报名时间及方式

1、报价时间：2024年3月15日至 2024年3月19日17:00。

2、报价方式：有意参与本次议价采购的供应商，请将以下资料原件（或加盖证件提供单位公章的复印件）扫描件按顺序排列加盖公章（要求图片清晰可辨）制作为PDF文档，发送至sdsdzyysbk@163.com邮箱，并注明单位名称、联系人、联系电话、项目编号。

（1）报价一览表；

（2）公告及议价邀请函要求提供的供应商资质材料；

（3）产品参数及产品介绍彩页；

（4）技术偏离表；

（5）供应商认为需要提供的其他材料。

注:供应商要对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消项目参与资格。

山东省戴庄医院

2024年3月15日

附件：《报价一览表》

附件：

报价一览表

供应商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）联系方式：

报价单位：人民币元

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 | 小写： 元 大写： |  |  |  |
| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家（全称） | 数量 | 单位 |
| 质保期限 |  |  |  |  |
| 优惠条件及 售后服务承诺 |  |  |  |  |
| 对本次议价的响应程度 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

特别说明：

供货地点：济宁市心理健康中心

供 货 期：      个日历天

年   月   日