山东省戴庄医院LIS系统升级项目议价文件

山东省戴庄医院LIS系统升级项目经医院研究批准，现采用议价采购的方式选择成交供应商，公告如下。

一、项目基本信息

1、项目名称：山东省戴庄医院LIS系统升级项目

2、项目编号：XXB-YJCG-2024-06

3、包组划分：1个包

4、项目概况：为满足医院等级评审对信息系统的要求和ISO15189医学实验室认可的要求，拟对医学检验科现用LIS系统升级，具体要求详见第四部分。

5、预算金额：98000元

6、资金来源：自筹资金

二、供应商资格要求

1、在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织能够满足本项目要求，具备提供服务能力；

2、供应商必须具备营业执照；

3、供应商在本公告发布之日起前三年内无不良信用记录，提供 “信用中国”“信用山东”及 “中国政府采购网”查询等相关证明材料。

三、报名、议价时间及方式

1、报名时间：2024年11月19日至2024年11月21日下午16：00。

2、报名方式：网上报名，过期不予受理。

供应商单位请将以下资料原件扫描件按顺序排列（要求图片清晰可辨）制作为PDF文档，发送至dzyyzbb@163.com邮箱，并注明单位名称、联系人、联系电话、项目编号。

（1）营业执照；

（2）法定代表人身份证或注明授权范围及被授权人权限范围的法人授权委托书（加盖公章）；

（3）供应商认为需要提供的其他材料。

3、议价时间：2024年11月22日上午9：30。

4、议价地点：山东省戴庄医院4号楼二层评标室。

5、携带材料：本项目采取现场议价，议价时请携带纸质版的以下资料，一并装入密封袋并在封口处加盖单位公章。

（1）营业执照原件或复印件加盖公章；

（2）法定代表人身份证明或法人授权委托书原件（详细注明授权范围及被授权人权限范围）及委托代理人身份证原件；

（3）报价一览表；

（4）供应商认为需要提供的其他材料。

注:供应商要对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消项目参与资格。

四、项目要求及技术标准

（一）LIS系统开发商信息

| 序号 | 项目名称 | 现用LIS系统开发供应商 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 山东省戴庄医院LIS系统 | 医顺达（山东）信息技术有限公司 |

（二）LIS系统升级项目清单

| 一级模块 |  | 二级模块 | 内容 | 功能简述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统建设 |  | 项目建设原则 | 标准化原则 | 遵循国际通用标准和行业规范。按照国际、国家、行业、企业相关标准，建设适合医院现状和发展的标准规范体系，创建信息共享、系统集成环境。 |  |  |
|  |  |  | 安全性原则 | 采用的软件开发技术和方法应充分考虑医院所面临的安全性要求，建立适应的安全保障机制，符合信息系统安全等级保护三级建设相关要求。 |  |  |
|  |  |  | 先进性与可靠性原则 | 选择成熟、可靠的主流技术和产品，即保证技术和产品的先进性，又充分考虑实用性和高可靠性，有良好的售后服务和承诺支持。 |  |  |
|  |  |  | 兼容性与可扩展性原则 | 从整个医院全局出发，坚持开放性原则，考虑各种软硬系统的兼容性和可扩展性。 |  |  |
|  |  |  | 易使用、易维护与可配置性原则 | 应用系统开发充分体现结构化、模块化的设计思想，采用先进的设计和开发工具，同时按照便于管理和易维护原则，对于管理和维护有专门的考虑。 |  |  |
|  |  | 系统建设目标 | 检验信息系统（LIS）需采用BS架构且必须满足国家信创版要求，支持在各种国产操作系统、数据库、服务器运行部署，系统还应具有良好的稳定行、易用性、开放性、扩展性等高性能。 |  |  |  |
|  |  |  | 1、满足三甲医院评审相关要求 2、满足电子病历分级评审中各级相关要求，并达到五级及以上水平 3、满足《全民健康信息互联互通标准化成熟度测评方案》五级及以上水平 4、满足 ISO15189 实验室认证要求 5、满足《临床实验室质量指标》要求 6、满足《全国医院信息化建设标准与规范》 |  |  |  |
|  |  |  | 检验全模块:根据“人、机、料、法、环、样、测”等七大元素通过人员管理 (标本管理、人员管理、设备管理、物资管理、文档管理、过程管理实现了实验室测量系统的精细化管理，涵盖检验全过程管理、通过移动终端应用、互联网应用等先进技术构建新一代检验信息系统，实现实验室全模块管理 |  |  |  |
|  |  |  | 稳定性：可靠、稳定，能处理大量业务数据且可靠地运行，具有切实可行的应急方案，在遇网络意外等事故后能自动恢复至正常状态，切实保障检验科日常工作的开展 |  |  |  |
|  |  |  | 易用性：用户界面友好、美观，操作符合日常工作流程需要，易学习、易操作，系统提示和帮助信息准确、及时。具有很好的可维护性、实用性，在用户数和链接仪器不断增多的情况下，能保证网络传输速度，维持性能 |  |  |  |
|  |  |  | 开放性：能与本院现有系统平台进行无缝对接，同时需采用国家标准数据格式，方便各类医学信息数据的交换。从技术体系上，需要支持客户端及网页服务器架构混合的体系 |  |  |  |
|  |  |  | 扩展性：系统建成后，不仅需要满足现阶段检验科日常业务需求，还要求系统具有良好的扩展与适应能力，为将来实验室认证等高级应用打下基础，能满足客户的个性化需求，进行适时完善升级，随着公司或行业的软件升级和推出新产品，提供免费升级业务； |  |  |  |
| 检验信息管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 常规检验系统 |  | 标本签收 | 1、具有标本统一登记核收模块，实现对住院患者标本的管理 |  |  |  |
|  |  |  | 2、可按照执行科室、日期、病人标识等条件对比核收检验申请； |  |  |  |
|  |  |  | 3、住院患者可在样本核收的同时确认计费，对于收费异常标本有对话框提示功能 |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持条码多次核收、单独核收、批量核收等 |  |  |  |
|  |  |  | 5、可在样本核收的同时核查样本是否收费 |  |  |  |
|  |  |  | 6、核收后的标本可根据需要打印报表 |  |  |  |
|  |  |  | 7、具有不合格标本软件退回，并给出退回原因，护士站自动提醒功能，支持无信息条码手工登记退回，护士站可查询 |  |  |  |
|  |  |  | 8、对于同一时间段内的同一患者的同一检验项目重复的可提示功能；对于不可开具申请的可提示功能 |  |  |  |
|  |  |  | 9、支持流水线样本核收后自动上机 |  |  |  |
|  |  |  | 10、支持标本签收时自动判断标本是否进行了采样确认，如果没有进行采样确认，自动提醒是否进行拒收。 |  |  |  |
|  |  |  | 11、支持急诊标本核收自动提醒，方便检验科工作人员对急诊标本进行加急处理 |  |  |  |
|  |  |  | 12、支持自动判断标本是否超时 |  |  |  |
|  |  |  | 13、支持在核收处针对不合格条码进行重新打印 |  |  |  |
|  |  | 检验计费 | 1、允许录入检验住院时收费、检验科收到检验申请时收费、报告发布时收费； |  |  |  |
|  |  |  | 2、对于无收费标本设定检验权限 |  |  |  |
|  |  |  | 3、收费成功、收费失败有明显的消息提示和状态提示。 |  |  |  |
|  |  | 标本上机 | 1、支持单向通讯，计算机自动接收仪器检验结果； |  |  |  |
|  |  |  | 2、具有双向通讯功能，系统不仅自动接收仪器检验结果，还能向仪器下载检验任务，对现有设备完成单向或双向连接 |  |  |  |
|  |  |  | 3、支持键盘录入、修改检验结果，包括单个和成批方式，同时写入日志系统； |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持撤销已审定检验报告；并能留痕查询 |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持自动生成计算项目，判定结果高低状态并标示； |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持自动检查错项、漏项、多项；并有对话框提示 |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持区别常规报告、急诊报告、打印报告、未打印报告、未确认报告，未打印报告；把时间精确到分 |  |  |  |
|  |  |  | 8、支持不同设备间、组内和组间的报告合并及计算（如糖耐量、高血压等） |  |  |  |
|  |  |  | 9、支持骨髓检验；支持精液分析、白带常规、普通涂片、HPV、血栓弹力图等检验项目的图文报告 |  |  |  |
|  |  |  | 10、手工项目支持检验项目和检验项目的模板建立及结果输入 |  |  |  |
|  |  |  | 11、支持输入建议、意见和备注，满足不少于100个字符的输入 |  |  |  |
|  |  |  | 12、具有危急值预警管理系统;检验科在检测或审核标本时，系统自动判断危急值，通过警示色提示工作人员，确需核发该报告时，系统自动将标本结果危急情况发送到标本采集的科室；针对门诊的危急值可通过短信服务告知医生或患者 |  |  |  |
|  |  |  | 13、项目危急值范围可根据患者性别、年龄、科室等分类设置 |  |  |  |
|  |  |  | 14、检验科内仪器分组管理，仪器登录、化验检测可设定人员权限,如：“手术室，ICU，急诊科”的设备可以用LIS系统处理报告单，但不能进入检验科的设备 |  |  |  |
|  |  |  | 15、具有检验项目管理功能，内容设置满足四级病历管理要求，并可根据专业发展进行进一步的拓展 |  |  |  |
|  |  |  | 16、支持标本单项目/多项目复查功能，记录多次复查结果并可采信某一次检验结果 |  |  |  |
|  |  |  | 17、支持病人历史结果单仪器/多仪器回顾比较 |  |  |  |
|  |  |  | 18、支持病人历次结果检验波动图(曲线图/柱状图等) |  |  |  |
|  |  |  | 19、支持血常规稀释项目结果 |  |  |  |
|  |  |  | 20、支持批量上机功能，根据标本号段及输入模板完成批量上机操作 |  |  |  |
|  |  |  | 21、支持糖耐量、胰岛素、C肽等餐前餐后项目自动合并 |  |  |  |
|  |  |  | 22、支持内生肌酐、肌酐清除率自动计算 |  |  |  |
|  |  |  | 23、支持设定医学审核规则，可按照项目，基本信息等多条件设定医学审核规则，并可自动按规则提醒 |  |  |  |
|  |  |  | 24、支持按照性别、标本类型、年龄、科室等多条件设定不同参考值 |  |  |  |
|  |  |  | 25、支持孕期生理指征的参考值、长参考值等特殊参考值设定 |  |  |  |
|  |  |  | 26.根据科室工作和科研需求提取数据 |  |  |  |
|  |  |  | 27.试剂耗材出入库模块 |  |  |  |
| 条码管理 |  | 1、门诊/住院病人信息提取、条码打印 |  |  |  |  |
|  |  | 2、 预制条码信息对应 |  |  |  |  |
|  |  | 3、 收费项目审核，自动分单 |  |  |  |  |
|  |  | 4、打印病人回单 |  |  |  |  |
| 电子签名CA |  | 1、支持插KEY（时间戳/验签）方式电子签名 |  |  |  |  |
|  |  | 2、支持网络版移动扫码（手机APP扫码验签/时间戳）方式电子签名 |  |  |  |  |
|  |  | 3、支持图片形式电子签名 |  |  |  |  |
|  |  | 4、支持电子签名时间戳记录 |  |  |  |  |
|  |  | 5、支持电子签名验签记录 |  |  |  |  |
| 电子病历浏览 |  | 1、通过调用exe形式在检验软件中调阅病人电子病历信息。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、通过webservices方式在检验软件中调阅病人电子病历信息 |  |  |  |  |
|  |  | 3、通过调用web页形式，在检验软件中调阅病人电子病历信息 |  |  |  |  |
| 危急值的闭环管理 | 1、支持按照性别、年龄、标本类型、科室等条件设定危急值规则 |  |  |  |  |  |
|  | 2、支持按照女性生理期，孕周等特殊条件设定危急值规则 |  |  |  |  |  |
|  | 3、支持危急值结果上报前自动提醒 |  |  |  |  |  |
|  | 4、支持危急值项目设定复查 |  |  |  |  |  |
|  | 5、支持将危急值信息上报至送检科室及送检医生 |  |  |  |  |  |
|  | 6、支持医生站自动接收检验危急值信息，并有消息提醒 |  |  |  |  |  |
|  | 7、支持危急值未确认逐级上报，并通过短信平台自动发送短信进行提醒 |  |  |  |  |  |
|  | 8、支持危急值护士站审核后再由医生站进行审核 |  |  |  |  |  |
|  | 9、支持危急值三级上报机制（送检医生、科室主任、医务科） |  |  |  |  |  |
|  | 10、支持医生站审核处理危急值自动生成确认人及确认时间 |  |  |  |  |  |
|  | 11、支持检验科查看危急值处理信息及意见 |  |  |  |  |  |
|  | 12、支持按照规则自动设定危急值复查 |  |  |  |  |  |
|  | 13、支持特殊科室首次危急值不上报功能 |  |  |  |  |  |
|  | 14、支持危急值全流程闭环管理 |  |  |  |  |  |
| TAT统计分析 |  |  | 1、支持设定TAT规则对标本全流程流转进行监控 |  |  |  |
|  |  |  | 2、通过TAT规则提醒检验科标本在各个节点超时情况例如采样未签收、签收未上机、上机未审核、审核未发布等 |  |  |  |
|  |  |  | 3、对超时标本给出消息提醒，并给出警示内容与超时原因 |  |  |  |
|  |  |  | 4、对标本进行全流程跟踪闭环管理 |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持按照不同仪器、项目、标本类型、诊疗类型设定不同TAT规则 |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持对检验申请、标本采集、标本签收、标本上机、标本审核、标本废弃之间各时间点设定预警时间及超时时间，对标本全流程生命周期进行监控 |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持对各个节点超时标本进行自动提醒，确保每个标本，急诊标本TAT的有效控制，结果及时回传。 |  |  |  |
|  |  |  | 8、支持按照门诊、急诊、住院分时间段统计不同项目的不同时间段的平均用时、最短用时、最长用时；统计不同时间段TAT满足规定目标值本分率。 |  |  |  |
| 不合格标本管理 | 1、支持不合格标本手工登记 |  |  |  |  |  |
|  | 2、支持不合格标本根据规则自动记录 |  |  |  |  |  |
|  | 3、支持自定义不合格标本规则 |  |  |  |  |  |
|  | 4、支持不合格标本手工退回及自动退回 |  |  |  |  |  |
|  | 5、支持不合格标本照相管理 |  |  |  |  |  |
|  | 6、支持不合格标本退回提醒 |  |  |  |  |  |
|  | 7、支持不合格标本信息确认功能 |  |  |  |  |  |
|  | 8、支持不合格标本重新采集重打条码功能 |  |  |  |  |  |
|  | 9、支持不合格标本二次签收 |  |  |  |  |  |
|  | 10、支持对不合格标本各节点时间后续补录或者修改 |  |  |  |  |  |
| 急诊标本管理 | 1、支持急诊标本自动标记 |  |  |  |  |  |
|  | 2、支持急诊标本上机提醒功能 |  |  |  |  |  |
|  | 3、支持急诊标本超时提醒 |  |  |  |  |  |
| 复查标本管理 | 1、支持按照规则设定复查项目 |  |  |  |  |  |
|  | 2、支持单个项目或多个项目标记复查 |  |  |  |  |  |
|  | 3、支持复查后结果采信功能 |  |  |  |  |  |
|  | 4、支持复查结果历史记录 |  |  |  |  |  |
| 微生物检验系统 | 1、支持病人数据及手工细菌药敏数据的录入、标本条码与样本号的对照； |  |  |  |  |  |
|  | 2、专业定制微生物检验报告，具有可接受西门子、梅里埃、美国BD品牌等多型号设备数据的能力； |  |  |  |  |  |
|  | 3、可按科室和样本统计细菌百分率、敏感率、样本阳性率、单菌种耐药性等指标，具有剔除同一患者、同一次住院期间、相同检出菌多次检出功能； |  |  |  |  |  |
|  | 4、具有与院感管理软件对接功能，满足医院院感管理要求 |  |  |  |  |  |
|  | 5、药敏试验敏感性支持敏感、中介、耐药、SDD、NS、WT、NWT等结论的自动判断 |  |  |  |  |  |
|  | 6、支持KB、MIC、ETest多种药敏试验方法 |  |  |  |  |  |
|  | 7.对于多重耐药结果类型的自动判断 |  |  |  |  |  |
| - 质控管理 |  | 1、实现自动接收仪器的质控结果 |  |  |  |  |
|  |  | 2、实现绘制质控图、标示结果失控或在控状态并打印输出 |  |  |  |  |
|  |  | 3、实现支持多规则质控，除1-2S,1-3S,R-4S,4-1S,3-1S等固定规则外还需支持自定义规则、Westguard规则等，可根据工作需要自行选择不同的规则 |  |  |  |  |
|  |  | 4、实现同一日失控、在控点的多点标注，在同一张质控图上不覆盖失控点。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、对于有多水平要求的试验可实现同一张质控图上的展现，失控点不同颜色和图案表示。 |  |  |  |  |
|  |  | 6、质控数据需要每日审查和签名，失控处理填写失控原因，失控处理，处理结果可实现每日填写累集打印 |  |  |  |  |
|  |  | 7、支持Levey-Jennings质控图、Z分数质控图、Monica质控图、Youdun图、Grubbs质控图、正态分布图、累计和质控图等多种质控图 |  |  |  |  |
|  |  | 8、支持针对仪器、批次、项目单独设定质控规则及质控参数 |  |  |  |  |
|  |  | 9、支持定性质控图绘制 |  |  |  |  |
|  |  | 10、支持按照年度、季度、月份等各种时间段生成质控总结 |  |  |  |  |
|  |  | 11、支持失控登记，手工登记失控原因，失控处理措施等 |  |  |  |  |
|  |  | 12、支持质控数据对比功能 |  |  |  |  |
|  |  | 13、支持累积靶值，累计SD值，累计CV值等 |  |  |  |  |
|  |  | 14、支持CCV值自动设定 |  |  |  |  |
|  |  | 15、支持仪器质控模块质控数据自动接收 |  |  |  |  |
|  |  | 16、支持仪器普通标本转质控标本 |  |  |  |  |
| 统计分析 |  | 1、可按病人姓名、性别、年龄、科别、病区、病房、病床、检验医师、项目、病历号、样本号、采样时间、核收日期、诊断类型、收费类型、检验小组、审核医生等条件进行查询并打印； |  |  |  |  |
|  |  | 2、可按单项条件快速查询并打印； |  |  |  |  |
|  |  | 3、可按多项条件组合复杂查询并打印，可按组合项目查询统计项目； |  |  |  |  |
|  |  | 4、可预览检验报告而无需实际打印 |  |  |  |  |
|  |  | 5、可实现选定时间段内的单项目结果查询浏览，数据按要求排序，导出 |  |  |  |  |
|  |  | 6、可实现选定时间段内限定患者信息、其它项目条件的单项目结果查询浏览，数据按要求排序，导出 |  |  |  |  |
|  |  | 7、打印时需记录打印时间和打印人及打印状态。 |  |  |  |  |
|  |  | 8、设有统计分析模块，科室可以根据工作需要进行不同设备、不同项目、时间段、患者信息、化验项目等等自由组合，设计统计模式 |  |  |  |  |
|  |  | 9、具有按照多种条件统计检验样本量； |  |  |  |  |
|  |  | 10、具有按照多种条件统计检验工作量； |  |  |  |  |
|  |  | 11、具有按照多种条件统计检验收费情况； |  |  |  |  |
|  |  | 12、具有分析检验结果的多种方式； |  |  |  |  |
|  |  | 13、具有报表、图形等打印输出 |  |  |  |  |
|  |  | 14、可获取满足TAT管理要求的相关数据的统计 |  |  |  |  |
| 报告审核 |  | 1、可以单个报告审核，也可以批量报告审核 |  |  |  |  |
|  |  | 2、可以用当前结果与历史结果的比对并图形显示，显示结果不少于本次住院化验次数 |  |  |  |  |
|  |  | 3、具有自动审核功能，科室可自行根据要求建立、设定和修改自动审核规则，满足专业发展要求，并能够提供公认的审核规则库（需截图说明） |  |  |  |  |
|  |  | 4、可根据仪器、项目、基本信息等设定报告审核规则 |  |  |  |  |
|  |  | 5、报告审核时按照条码申请项目在本仪器上所做明细项目自动提醒未做、漏做项目 |  |  |  |  |
| 报告发布 |  | 1、能自动向相关科室通过网络发送常规、急诊检验报告，可选择限定或允许非检验科室的打印权限 |  |  |  |  |
|  |  | 2、能自动将异常检验结果通过网络发回申请科室工作站 |  |  |  |  |
|  |  | 3、能单个或成批按科室、时间段、报告单状态查询并打印检验报告，以人工方式传递，并详细记录打印时间，打印人 |  |  |  |  |
|  |  | 4、能通过微信、网络等平台向病人、护士或医师发布报告 |  |  |  |  |
|  |  | 5、医生端、微信端等仅可查看检验科已审核报告，无法查看未审核报告。 |  |  |  |  |
| 报告打印 |  | 1、具有独立的打印系统，支持各种打印机； |  |  |  |  |
|  |  | 2、可提供多种报告样式满足报告需求：数字、文本等 |  |  |  |  |
|  |  | 3、可提供定制报告格式功能； |  |  |  |  |
|  |  | 4、可提供实时报告打印 |  |  |  |  |
|  |  | 5、报告单能够以PDF的形式进行发布. |  |  |  |  |
|  |  | 6、可实现不同设备、不同申请检验项目的报告单合并及数据计算 |  |  |  |  |
|  |  | 7、支持同一台仪器设定多种报告单格式 |  |  |  |  |
|  |  | 8、报告单支持脚本控制显示需要内容 |  |  |  |  |
|  |  | 9、支持在医生在医生工作站自行打印患者检验报告单 |  |  |  |  |
| 图文报告 |  | 1、支持常规图文报告，血常规、尿沉渣、血流变等 |  |  |  |  |
|  |  | 2、支持骨髓报告、外周血报告、脱落细胞报告等 |  |  |  |  |
|  |  | 3、支持特殊格式图文报告，TCT液基细胞报告、人乳头瘤病毒HPV报告、基因检测报告、药物试验报告、DNA报告等（需截图说明） |  |  |  |  |
|  |  | 4、支持从显微镜直接获取图片形成图文报告 |  |  |  |  |
|  |  | 5、支持自定义图形图文报告（耳聋基因报告） |  |  |  |  |
|  |  | 6、支持手工导入图片形成图文报告 |  |  |  |  |
|  |  | 7、支持图片放大，缩小，移动、删除、排序等操作 |  |  |  |  |
|  |  | 8、支持显示指定图片的图文报告 |  |  |  |  |
|  |  | 9、支持HPV、质谱仪等特殊检测仪器的联机 |  |  |  |  |
| 报告合并打印 |  | 1、支持按照报告单类型进行报告合并打印操作，一张A4纸打印两份报告 |  |  |  |  |
|  |  | 2、支持按照申请项目对报告进行合并打印操作，将病人所有报告按照申请项目顺序合并显示并进行打印 |  |  |  |  |
|  |  | 3、支持不同版式合并打印电子签名功能 |  |  |  |  |
| 报告自助打印 |  | 1、患者通过刷就诊卡、身份证、电子健康码，条码回执单等方式自助打印检验报告 |  |  |  |  |
|  |  | 2、通过与医院银医通等自助设备对接实现患者自助打印检验报告 |  |  |  |  |
| 标本留样管理 |  | 1、支持标本留样登记、入库、分配库位等操作 |  |  |  |  |
|  |  | 2、支持标本储存记录查询、打印 |  |  |  |  |
|  |  | 3、支持标本销毁记录查询、打印 |  |  |  |  |
|  |  | 4、支持标本自动销毁、自动出库等操作 |  |  |  |  |
|  |  | 5、支持单独标本延期留样，延期销毁等操作 |  |  |  |  |
| 检验专业质量指标管理 |  | 1、标本可接受性 |  |  |  |  |
|  |  | 2、检验报告周转时间 |  |  |  |  |
|  |  | 3、检验报告周转时间（具体项目） |  |  |  |  |
|  |  | 3、血培养污染率 |  |  |  |  |
|  |  | 4、危急值通报率 |  |  |  |  |
|  |  | 5、申请单 |  |  |  |  |
|  |  | 6、检验标本 |  |  |  |  |
|  |  | 7、微生物标本污染率 |  |  |  |  |
|  |  | 8、检验结果 |  |  |  |  |
|  |  | 9、检验报告 |  |  |  |  |
|  |  | 10、除标准质量指标报表外，院方可增加自定义指标 |  |  |  |  |
|  |  | 11、 质量指标可按天、月、季度、年设置执行计划，系统会自动执行计划并生成指标报表 |  |  |  |  |
|  |  | 12、 指标报表中无法通过计算机统计的数据，可手工录入并保存形成记录 |  |  |  |  |
|  |  | 13、 可对指标按时间范围进行对比分析 |  |  |  |  |
|  |  | 14、可根据国家要求变化，方便快捷的增加相应质量指标项目 |  |  |  |  |
| SOP文档管理 |  | 1、系统可以根据用户的需求进行文档分类、目录管理，并为每个文档分配唯一的标识符，方便用户在系统中快速找到需要的文档； |  |  |  |  |
|  |  | 2、当多个用户同时编辑同一个文档时，系统会对修改进行记录并自动合并，避免数据冲突和重复劳动。此外，系统还支持文档的评论、批注和审批流程，促进团队间的协作和审批效率； |  |  |  |  |
|  |  | 3、SOP文档管理系统能够对文档进行权限控制，确保只有授权的用户可以查看和编辑文档。系统可以设定不同的用户角色和权限级别，实现对文档的细粒度控制。同时，系统会对文档进行备份和数据加密，以保证文档的安全性和可靠性； |  |  |  |  |
|  |  | 4、SOP文档管理系统提供快速检索和智能索引功能，用户可以通过关键词、日期、作者、文件类型等多种条件进行文档搜索。系统会按照用户设定的规则对文档进行索引，提供高效的搜索结果，帮助用户快速找到需要的文档； |  |  |  |  |
|  |  | 5、SOP文档管理系统支持文档的分享和传输，用户可以通过系统内置的共享功能，将文档分享给其他用户或团队成员。同时，系统还可以提供外部链接和访问权限，使用户可以方便地与外部合作伙伴共享文档，实现高效的文档传输和共享； |  |  |  |  |
|  |  | 6、SOP文档管理系统可以设置在线审批流程，允许相关人员对文档进行在线审查和批准； |  |  |  |  |
|  |  | 7、SOP文档管理系统通常提供安全的数据存储和权限控制功能，以保护机密性和防止未经授权的访问。可以设置不同的用户角色和权限级别； |  |  |  |  |
|  |  | 8、SOP文档管理系统可以定期进行文档备份，以防止数据丢失，并提供文档的恢复功能； |  |  |  |  |
|  |  | 9、SOP文档管理系统可以从文档创建到废止的生命周期进行管理，显示出文档实时状态，并通过权限对文档状态进行改变； |  |  |  |  |
|  |  | 10.按照仪器或组别等分批管理SOP文件 |  |  |  |  |
| 主任办公系统 |  | 1、包括人员管理、考勤管理、排班管理、工作监控、质控监控等 |  |  |  |  |
|  |  | 2、根据每个医院的具体情况做大量的修改和定制工作 |  |  |  |  |
| 检验知识库 |  | 1、支持知识库项目临床意义自动提示 |  |  |  |  |
|  |  | 2、支持采血量、管型、采血注意事项等自动提醒 |  |  |  |  |
|  |  | 3、支持对标本类型错误、性别错误等实时报警提示 |  |  |  |  |
|  |  | 4、支持标本全流程信息查看，包含但不限于检验申请、样本采集、样本送出、样本送达、样本签收、样本上机、样本销毁等各个阶段的具体时间及各节点用时，对标本进行全流程闭环管理 |  |  |  |  |
|  |  | 5、提供样本分类和定义解释 |  |  |  |  |
|  |  | 6、提供样本采集操作要求和质量要求 |  |  |  |  |
|  |  | 7、提供项目定义解释、试验方法说明和临床意义提示等 |  |  |  |  |
|  |  | 8、提供根据检验结果提示进一步检验的建议 |  |  |  |  |
| 个性设置 |  | 1、能够进行个性化设置，比如选择用户界面颜色，设定默认值等 |  |  |  |  |
|  |  | 2、自定义界面信息框宽度，结果框高度等，自定义字体、字号等。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、同一台工作站电脑，同一台工作组仪器可根据不同登陆人采用不同的界面设定 |  |  |  |  |
|  |  | 4.LIS报告界面中，检验医师、审核医师 按照操作当前电脑的人员来设定。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.设备维护、日保养、月保养等LIS信息化 |  |  |  |  |
| 权限管理功能 |  | 1、具备完善的日志管理，可记录每个进入系统人员的操作内容； |  |  |  |  |
|  |  | 2、具备多层权限控制，不同组、不同检验技师拥有不同的操作口令； |  |  |  |  |
|  |  | 3、具备多种权限管理，不同的用户设置不同的操作权力； |  |  |  |  |
|  |  | LIS系统更改后，必须由工程师充分验证正确性后再交检验科 |  |  |  |  |

（三）其他要求

根据国家及医院政策的变化，质保期内系统可以免费做出相应调整。

（四）付款方式

完成系统升级服务验收合格后一次性付款，付款时成交供应商应开具同等金额的增值税发票。

山东省戴庄医院

2024.11.19

附件：《报价一览表》

附件：

报价一览表

供应商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）联系方式：

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 山东省戴庄医院LIS系统升级项目 |
| --- | --- |
| 总报价 | 小写： 元 大写： |
| 技术支撑及承诺 | 可另附材料 |
| 质保期 |  |
| 售后服务 |  |
| 对本次议价的响应程度 |  |
| 备注 |  |

特别说明：

合同签订后    日历天内提供服务

年   月   日