山东省戴庄医院口腔科、妇科查体器械采购项目（二次）

议价采购文件

山东省戴庄医院口腔科、妇科查体器械采购项目（二次）经医院研究批准，现采用议价采购的方式选择成交供应商，欢迎各供应商参与本采购项目。

一、项目基本信息

1、项目名称：山东省戴庄医院口腔科、妇科查体器械采购项目（二次）

2、项目编号：ZB-YJCG-2025-004

3、包组划分：1个包

4、项目概况：采购口腔科、妇科查体器械1批，具体要求详见第四部分。

5、预算金额：40400元

6、资金来源：自筹资金

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册，能独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，能够满足本项目要求，具备提供货物能力。

2、供应商必须具备的资格：

生产商应具备：

（1）营业执照。

（2）合法合规生产本项目所需产品的必需资质。第一类医疗器械具备医疗器械生产备案凭证（如有附表，须提供附表），第二、三类医疗器械具备医疗器械生产许可证（如有附表，须提供附表）。其他种类产品根据相关法律要求执行。

（3）合法合规经营本项目所需产品的必需资质。医疗器械注册人、备案人在住所或者生产地址外销售其注册、备案的医疗器械，第二类医疗器械（除《免于经营备案的第二类医疗器械产品目录》产品外）具备医疗器械经营备案凭证，第三类医疗器械具备医疗器械经营许可证。其他种类产品根据相关法律要求执行。

（4）证明产品安全、有效的文件。第一类医疗器械具备有效的备案证明（如有附表，须提供附表），第二、三类医疗器械具备有效的注册证（如有附表，须提供附表）。其他种类产品根据相关法律要求执行。

（5）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

代理商应具备：

（1）营业执照。

（2）合法合规经营本项目所需产品的必需资质。第二类医疗器械（除《免于经营备案的第二类医疗器械产品目录》产品外）具备医疗器械经营备案凭证，第三类医疗器械具备医疗器械经营许可证。其他种类产品根据相关法律要求执行。

（3）证明产品安全、有效的文件。第一类医疗器械具备有效的备案证明（如有附表，须提供附表），第二、三类医疗器械具备有效的注册证（如有附表，须提供附表）。其他种类产品根据相关法律要求执行。

（4）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

以上资料需提供加盖公章的扫描件，如存在代理商，则由代理商提供加盖代理商公章的生产商资质复印件的扫描件。

3、供应商在本公告发布之日起前三年内无不良信用记录，提供 “信用中国”“信用山东”及 “中国政府采购网”查询等相关证明材料。

三、报名、议价时间及方式

1、报名时间：2025年2月10日至2025年2月12日16：00。

2、报名方式：网上报名，过期不予受理。

供应商单位请将以下资料原件扫描件（加盖公章，要求图片清晰可辨）按顺序排列制作为PDF文档，发送至dzyyzbb@163.com邮箱，并注明单位名称、联系人、联系电话、项目编号。

（1）法定代表人证明或法人授权委托书原件（详细注明授权范围及被授权人权限范围）及委托代理人身份证原件；

（2）公告及议价文件要求提供的供应商资质材料；

（3）产品参数及产品介绍彩页；

（4）供应商认为需要提供的其他材料。

3、议价时间：2025年2月13日上午9：00。

4、议价地点：山东省戴庄医院办公楼4层3号会议室。

5、携带材料：本项目采取现场议价，议价时请携带纸质版的以下资料，一并装入密封袋并在封口处加盖单位公章。

（1）响应文件，一式三份，一份正本，两份副本（格式见附件）；

（2）产品参数及产品介绍彩页；

（3）供应商认为需要提供的其他材料。

注:供应商要对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消项目参与资格。

四、项目要求

（一）项目技术标准

| 名称 | 技术标准及要求 | 预估数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 牙科治疗椅 | 1.牙科椅 1.1 坐垫靠背头枕：无缝PU发泡成型。梨形椅背，具有腰部支撑设计。头枕具有颈部支撑和头部固位功能。 1.2 枕头架：铝合金头枕架，具有儿童和轮椅人士治疗位。 1.3 治疗椅椅架：五金椅架，表面电泳处理。具有靠背坐垫联动结构设计。 1.4 底座：一体高强度铸铝底座，外表面采用汽车烤漆工艺，附着力强、耐磨损。 1.5 弯板：一体式高压铸铝工艺成型，外表面采用汽车烤漆工艺，附着力强、耐磨损。 1.6 左扶手：高压铸铝工艺成型，镶嵌木纹扶手。外表面采用汽车烤漆工艺，附着力强、耐磨损。可选配右扶手。 1.7 电动推杆：进口品牌，24V直流静音电机。 1.8 座椅高度：最低椅位不超过400mm，最高椅位不低于750mm。 1.9 靠背俯仰角度：不劣于115°-185°，具有休克急救治疗位。 1.10 座椅承重：座椅承重应不低于150KG。 2.下挂式器械盘单元 2.1 手机管：标配3条优质四孔手机管。 2.2 器械盘防污垫：可拆卸式器械盘硅胶垫，耐134℃高温高压灭菌处理。 2.3 控制面板：轻触式或其他按键面板，具有设备工作状态指示。 2.4 功能设置：具有治疗椅升降俯仰控制、设置、复位、急救位、口腔灯、加热、漱口水、冲痰盂等按键，可以为多名医生每人设置多种记忆椅位。 2.5 器械挂架：器械位不少于5个，旋转角度不低于135°。 2.6 三用枪：标配三用枪一只，枪管可拆卸，耐高温可灭菌处理。 3.侧箱 3.1 侧箱壳：注塑工艺成型，材料抗紫外线、防变色、抗老化，侧箱板拆卸简单，便于维修。 3.2 强弱吸过滤器：外置式双过滤网，插拔式安装。 3.3 净水系统：具有纯净水系统，净水瓶容量不小于1000ml，外置式安装，低水位清晰可见。 3.4 水源转换系统：具有市政自来水和纯净水转换系统。 3.5 漱口水加热系统：具有漱口水自动恒温系统，具有超温安全保护，出水温度40±5℃。 3.6 电磁阀：品牌电磁阀，质量稳定，性能可靠。 4 痰盂盆 4.1 痰盂盆：一体式陶瓷痰盂盆。 4.2 水嘴：插拔式漱口水和冲痰盂水水嘴，方便清洗消毒处理。 4.3 旋转角度：痰盂盆可整体旋转不低于180°，方便病人使用。 5 副控 5.1 副控支撑架：可旋转不低于90°，方便四手操作。 5.2 控制盒：可旋转不低于135°，方便助手操作。 5.3 控制面板：轻触式或其他按键面板。 5.4 功能设置：可控制治疗椅升降俯仰、复位、吐痰位、急救位、记忆椅位、口腔灯、加热、漱口和冲痰水等功能。 5.5 三用枪：标配三用枪一只，带热水功能。 5.6 强弱吸：可调节强弱吸手柄。 6 口腔灯 6.1 光源：单点反射式LED光源。 6.2 控制：可手动调节模式。 6.3 照度：可调范围不劣于10000-22000Lux。 6.4 色温：大于4500K。 6.5 旋转关节：三关节旋转，照明无死角。 6.6 灯珠寿命：灯珠寿命＞30000小时。 7 脚踏开关 7.1 动态器械控制：可控制高、低速手机、洁牙机等器械的工作。可控制干湿磨和单吹气功能。 7.2 椅位控制：可控制治疗椅升降俯仰运动。 7.3 复合按键：可控制漱口水和冲痰盂水。 8 医生座椅 8.1 座椅调节：坐垫和靠背角度双调节，高度空调 8.2 座椅脚轮：医用静音脚轮。 8.3 座椅承重：最大载重量应不低于120KG。 9 安全保护 9.1 机椅互锁：确保治疗机工作时，治疗椅不会被误操作。 9.2 急停保护：一键式切断设备水、气、电供给。 9.3 误操作保护：确保设备在误操作时，不会对患者造成伤害。 10 设计输入参数 10.1 输入气压：范围不劣于0.55-0.6MPa，流量：不低于55L/min； 10.2 输入水压：范围不劣于0.2-0.4MPa，流量：不低于2.5L/min。 11 说明书标注使用期限应不低于10年。 12 售后服务及其他要求。 12.1 该设备相关使用人员接受基本技能培训（包括操作和保养）后，厂家或供货方提供考核结果材料、至少2份纸质中文使用说明书、电子说明书、简易操作卡或不干胶贴（有售后联系方式）。 12.2 质保期≥3年，质保期内每年≥2次保养维护并免费维修、更换配件，保证运行状态稳定。质保期后5年内保证配件供应。设备使用期间操作咨询或设备故障报修应2小时内响应，8小时内未解决需24小时内到达现场处理。 12.3 质保期内向供货方报修后48小时内需解决问题保证正常使用，不可抗力或特殊情况经采购人确认后需出具加盖公章说明；质保期1年内若有5次及以上未解决，采购人可向供货方退货且供货方30日内无条件全额退回采购人已支付款项；质保期内每出现1次未解决按照合同总金额的2%赔偿，当实际损失超过该金额时按照实际损失赔偿。 | 1张 | 33700 |
| 一次性口腔器械盒 | 1.产品为一次性使用，由托盘、口镜、镊子、探针、围巾、棉球等口腔检查物品组成。 2.灭菌产品，二类医疗器械。 | 200个 | 300 |
| 牙周袋探针 | 1.整套应包含牙周袋探针产品品类下全部规格。 2.应以20Cr13或GB/T 4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度应在40-48HRC范围内。 3、质保期不低于1年。 | 1套 | 1500 |
| 妇科检查床 | 1、用于妇科检查，尺寸不小于1300*600*700mm。 2、妇科床由密闭不锈钢管焊接而成，床面为高仿皮外套包优质高弹海绵和木板，高度不低于60mm（含床垫），易清洁，耐消毒。 3、床腿装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。 4、齿条式起降背板和腿板，可根据需要调节角度，最大调节范围不低于60°。 5、检查床承重应不低于150kg。 6、配有污物桶等附件。 7、质保期不低于1年。 | 1张 | 3000 |
| 一次性阴道窥器 | 1、妇科检查使用，由上叶、下叶和手柄组成； 2、材料应为医用级，两端光滑圆润，做工精细； 3、应独立包装，无菌提供。 | 400个 | 400 |
| 一次性臀垫 | 1、妇科检查使用，尺寸不小于40cm*50cm； 2、加厚，覆盖防水材料； 3、应独立包装，无菌提供。 | 1500片 | 1500 |

（二）付款方式

到货经验收合格提供发票和随货同行单，收到票据三个月后无质量问题等违约责任一次性无息付清总价款（付款时中选供应商应开具同等金额的增值税发票）。具体付款方式以合同签订为准。

（三）报价

（1）本次议价最少进行二轮报价，经采购小组讨论也可再组织报价，前一轮报价将作为是否能够进入后一轮报价的重要依据，且只允许提供一个方案。

（2）报价币种为人民币。

（3）报价包含为完成本项目在内的设备费、安装费、运输费、人工费、税金等所有费用。

（4）如果报价文件中大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

（四）确定成交供应商

本项目评审方法采用综合评分法确定成交供应商。评审小组将依据各供应商响应文件，对其报价、商务、技术、服务等各项因素进行评价并按评分细则进行打分。每一供应商的最终得分为所有评审小组成员评分的算术平均值，保留小数点后两位有效数字。得分最高的供应商确认为成交供应商。

| 评标项目 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 30分 |  | 以满足议价文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 | 30 |
| 商务 部分 3分 | 经营 业绩 3分 | 供应商提供2022年1月1日以来的类似经营业绩，每个得1分。本项最多得3分(需提供合同原件彩色复印件，时间以合同签订时间为准，否则不得分)。 类似经营业绩是指：与本项目所报牙科治疗椅同品牌同型号产品的经营业绩。 注:合同是指与设备(产品)使用单位签署的购买合同。代理商之间或代理商与生产商之间签署的合同无效。 | 3 |
| 技术 部分 67分 | 技术 指标 40分 | 投标产品的技术参数全部满足议价文件中的技术指标得40分，每发现一处细微负偏离的减5分，最多减40分。经评审小组集体认定供应商复制粘贴议价文件制作技术响应偏离表该项得0分。技术偏离表每一项序号需要与技术参数序号相对应。（供应商须提供所投产品的说明书、检测报告、彩页、技术白皮书等详细资料作为技术佐证材料，否则评委有权视为技术参数存在负偏离。若有外文材料需提供中文注释，没有进行中文注释则视为未提供相关资料，包括但不限于授权书或技术白皮书）。 注：带★参数为必要技术参数，如出现负偏离评标委员会将作为废标处理，其它参数在不影响产品正常使用的情况下允许出现正偏离和细微负偏离。 | 40 |
|  | 所投产品综合性能 10分 | 综合考虑投标产品整体技术性能、产品配置、后期使用成本、技术优势等四个方面，以上每个方面符合或优于采购要求得2.5分，满分10分。每个方面中出现一处不全面、不完善或内容薄弱处扣1分，扣完为止。响应文件中无任一方面内容本部分不得分。 | 10 |
|  | 质保期 4分 | 质保期3年不得分， 质保期每延长1年得2分，最高不超过4分。 | 4 |
|  | 售后 服务 11分 | - 出现问题的解决时间24小时内得3分，48小时内得2分，超过48小时不得分； - 质保期内免费维修、更换配件。质保期外维修免费，更换配件按成本价供应的，得2分； - 根据供应商提供的培训计划切实可行程度得分，每采纳一条得1分，最多得3分； 4、供应商提供备件等售后服务计划及措施切实可行程度得分，每采纳一条得1分，最多得3分。 | 11 |
|  | 优惠条款 2分 | 根据供应商承诺的优惠条款(不含价格优惠及赠与)，每采纳一条得1分，最多得2分。 | 2 |

山东省戴庄医院

2025年2月7日

附件：响应文件格式

响应文件格式

正本/副本

（项目名称）

响 应 文 件

供应商：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年        月        日

目 录

第一章  报价部分

1．1  报价一览表

1．2  分项报价表

第二章  供应商简介及资质

2. 1   法定代表人身份证明及授权委托书

2．2   营业执照

2. 3   本项目要求资质证书其他相关证书

第三章  技术部分

3. 1   实施方案

3. 2   技术条款偏离表

3．3   供应商认为需要提交的其他文件

第四章 业绩文件

4．1  近三年已完成或在做的同类业绩一览表

4．2  供应商认为需要提交的其他文件

- 备注：请供应商按照响应文件目录格式注明页码，可根据实际情况微调。

附件1：报价一览表

供应商：                 （公章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）联系方式：

报价单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价（元） | 小写： 大写： |
| 供货安装期 |  |
| 质保期限 |  |
| 优惠条件及 售后服务承诺 |  |
| 对本次议价的响应程度 |  |
| 备注 |  |

供货地点：采购人指定地点

年   月   日

附件2：

分项报价表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 制造商（产地） | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                        （盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

说明：分项报价总金额不得高于的预算总金额。

年  月  日

附件3：

法定代表人授权委托书

山东省戴庄医院：

我（姓名）        系（供应商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加山东省戴庄医院口腔科、妇科查体器械采购项目（二次），项目编号:ZB-YJCG-2025-004  过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：法定代表人、委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件4：技术部分方案

供应商格式自拟

附件5：技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 议价文件要求 | 响应文件实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.如响应文件与议价文件的要求存在正偏离，请在“偏差内容”处填写“正偏离”。

2.如响应文件与议价文件的要求存在负偏离，请在“偏差内容”处填写“负偏离”。

3.如响应文件与议价文件的要求无偏离，请在“偏差内容”处填写“无”。

4.除本表所列的偏离指标外，其他所有技术参数均应完全响应文件中的要求。

5.本表可以按相同格式扩展；

供应商名称（单位电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件6：近三年投价产品项目经营业绩一览表

项目编号：

供应商名称（公章）：            法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 采购人名称 | 合同名称 | 合同金额 | 签订时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：须后附本表中所列项目的合同原件彩色复印件。

年   月   日

附件7、封面格式

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地 址： 电 话： 传 真： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地 址： 电 话： 传 真： |
| --- | --- |

封口格式：

…………………于 年 月 日 : 时之前不准启封（公章）…………………