山东省戴庄医院贝克曼AU5800生化分析仪年度保养服务

采购项目议价采购文件

山东省戴庄医院贝克曼AU5800生化分析仪年度保养服务采购项目经医院研究批准，现采用议价采购的方式选择成交供应商，欢迎各供应商参与本采购项目。

一、项目基本信息

1、项目名称：山东省戴庄医院贝克曼AU5800生化分析仪年度保养服务采购项目

2、项目编号：ZB-YJCG-2025-007

3、包组划分：1个包

4、项目概况：为医院1台贝克曼AU5800生化分析仪提供本年度保养服务并提供校准报告，具体要求详见第四部分。

5、预算金额：40000.00元

6、资金来源：自筹资金

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册，能独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，能够满足本项目要求，具备提供货物能力。

2、供应商必须具备的资格：

（1）营业执照，（2）年度保养服务过程中所需耗材的供应商、生产厂家相关资质材料，（3）可以证明自身能够完全响应本项目的其他资质材料。

3、报价时需提供供应商代表身份证明材料（如法人代表证明或法定代表人授权委托书等），材料可为加盖公章的扫描件。以上资料需提供加盖公章的扫描件。

三、报名、议价时间及方式

1、报名时间：2025年2月25日至2025年2月28日下午16：00。

2、报名方式：网上报名，过期不予受理。

供应商单位请将以下资料原件扫描件（要求图片清晰可辨）按顺序排列制作为PDF文档，发送至dzyyzbb@163.com邮箱，并注明单位名称、联系人、联系电话、项目编号。

（1）营业执照；

（2）法定代表人证明或法人授权委托书原件（加盖公章，详细注明授权范围及被授权人权限范围）及委托代理人身份证原件；

（3）公告及议价文件要求提供的其他供应商资质材料；

（4）供应商认为需要提供的其他材料。

注:供应商要对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消项目参与资格。

3、议价时间：2025年3月3日上午9：00。

4、议价地点：山东省戴庄医院办公楼4层3号会议室。

5、携带材料：本项目采取现场议价，议价时请携带纸质版的以下资料，一并装入密封袋并在封口处加盖单位公章。

（1）营业执照；

（2）法定代表人证明或法人授权委托书原件（详细注明授权范围及被授权人权限范围）及委托代理人身份证原件；

（3）公告及议价文件要求提供的其他供应商资质材料；

（4）报价一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他材料。

注:供应商要对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消项目参与资格。

四、项目标准及要求

（一）技术标准及要求

1、为医院1台贝克曼AU5800生化分析仪提供本年度保养服务1次并提供校准报告。

2、服务内容：

（1）要求有贝克曼厂家授权资质的工程师对设备进行整体保养维护1次。维护过程中使用的计量工具，需提供校验证书，确保计量工具在校验效期内。

（2）对设备内部纯水滤芯、注射器以及搅拌棒等易损件进行更换（必须使用全新原厂配件，且提供1年质保）。

（3）根据医院要求，完成年度保养服务后,要求有贝克曼厂家授权资质的工程师出具满足ISO15189实验室认可的校准报告。校准所需标准物质在有效期内，试剂需注明生产日期及效期。

（4）更换两个样本针及针架。要求样本针及针架为原厂产品。

（5）提供本年度保养周期内的技术支持。

（二）付款方式

供应商根据要求完成年度保养服务内容后提供维保记录、校准报告及发票，院方收到票据三个月后无质量问题等违约责任一次性无息付清总价款（付款时中选供应商应开具同等金额的正规发票）。实际以合同内条款为准。

（三）报价

（1）本次议价最少进行二轮报价，经采购小组讨论也可再组织报价，前一轮报价将作为是否能够进入后一轮报价的重要依据，且只允许提供一个方案。

（2）报价币种为人民币。

（3）报价包含为完成本项目在内的设备费、安装费、运输费、人工费、税金等所有费用。

（4）如果报价文件中大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

（四）评审方法

本项目以满足议价文件要求且最终报价最低的单位为成交供应商。当出现两个或两个以上的最终报价相同时，则根据报价单位响应文件符合采购需求、质量和服务的程度，由评审小组成员进行记名投票，按得票多少确定成交报价单位候选人排名顺序。

山东省戴庄医院

2025年02月25日

附件1：《报价一览表》

附件2：《法定代表人授权委托书》

附件1：报价一览表

供应商：                 （公章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）联系方式：

报价单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价（元） | 小写： 大写： |
| 工期 |  |
| 质保期限 |  |
| 优惠条件及 售后服务承诺 |  |
| 对本次议价的响应程度 |  |
| 备注 |  |

供货地点：采购人指定地点

年   月   日

附件2：

法定代表人授权委托书

山东省戴庄医院：

我（姓名）        系（供应商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加山东省戴庄医院贝克曼AU5800生化分析仪年度保养服务采购项目，项目编号:ZB-YJCG-2025-007  过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：法定代表人、委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日